## 设备
序号 | 院（系）部名称 | 实验室名称 | 物品名称 | 物品类型 | 规格型号 | 单位 | 数量（为整数） | 耗材开始使用教学周 | 耗材使用所在校区（平原校区/新乡校区） | 备注
1 | 生物与基础医学实验教学中心 | 现代生物学实验室 | 显微镜 | 设备 | 1.镜筒：双目（倾斜30°，360°可旋转铰链式）瞳距调节范围不小于55-75mm； 2.目镜：带目镜测微尺，带目镜指针，有测距功能，视度可调CFI10X/20mm1对，可调节屈光度； 3.物镜：内倾式无限远光学系统物镜，分别为4X10X40X100X（油），带有ASC消色差标志和无铅环保标志； 4.照明系统：透镜集光镜系统，0.5WLED； 5.转换器：四孔转换器，带有机械定位，配置适配器；前置的光源开关机调光手轮； 6.光学系统：CCIS无限远独立色差校正光学系统； 7.固定式NA:0.1-1.25阿贝聚光镜，有效避免使用人误操作。 8.载物台：矩形机械载物台，面积不小于：140mm*140mm,X向移动范围不小于0-75mm，Y向移动范围不小于0-50mm，配套带刻度的可移动切片夹。 | 台 | 140 | 第2周 | 平原校区