## 动物中心消防联动
动物中心消防联动
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品备注
1 | JTY-GD-G5T点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 85 | 含设备、人工、材料
2 | J-SAM-GST9122B手动火灾报警按钮 | 套 | 16
3 | GST-HX-320B火灾声光警报器 | 只 | 16 | 二线
4 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮 | 套 | 16
5 | GST-LD-8313B 隔离器 | 套 | 4
6 | GST-LD-836*H输入/输出模块 | 套 | 3 | 二线
7 | ZD-02直控盘终端器 | 个 | 1 | 二线
8 | GST-ZF-520Z火灾显示盘 | 台 | 2 | 二线，汉字
9 | 3W明装吸顶室内扬声器 | 只 | 16
10 | GST-LD-8305A扬声器监视模块 | 套 | 1
11 | GST-JX400接线端子箱 | 只 | 2
12 | 双绞线1.5*2国标 | 米 | 1290
13 | JB-HB-GST484H双回路（单发） | 块 | 1 | JB-HB-GST484H双回路板(单发) 块 1440.00 1440.00 可为JB-QB-GST1500H，JB-QG/QT-GST5000H及JB-QG/QT- GST9000H火灾报警控制器增加一个双回路板(484个报警联动
14 | 铁管 | 米 | 1290
15 | 辅材 | 项 | 1 | 防火漆、卡筘、线盒等。
16 | 安装费/人工 | 项 | 1
17 | 总合计
备注：以图纸及现场实际情况为准（室内无吊顶）、包含安装，调试、税金。

## 后勤服务用房消防联动
后勤服务用房消防联动
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品备注
1 | JTY-GD-G5T点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 19 | 含设备、人工、材料
2 | DZ-05底座 | 个 | 19
3 | J-SAM-GST9122B手动火灾报警按钮 | 套 | 6
4 | GST-HX-320B火灾声光警报器 | 只 | 6 | 二线
5 | J-SAM-GST9123B消火栓按钮 | 套 | 9
6 | GST-LD-8313B隔离器 | 套 | 2
7 | GST-LD-8364H输入/输出模块 | 套 | 1 | 二线
8 | TS-GSTN604消防电话接口 | 个 | 1 | 二线
9 | 3W明装吸顶室内扬声器 | 只 | 6
10 | GST-LD-8305A扬声器监视模块 | 套 | 1
11 | GST-JX400接线端子箱 | 只 | 1
12 | 双绞线1.5*2国标 | 米 | 500
13 | 铁管 | 根 | 50
14 | 辅材 | 项 | 1 | 防火漆、卡筘、线盒等。
15 | 安装费/人工 | 项 | 1
16 | 总合计
备注：以图纸及现场实际情况为准，包含安装、调试、税金。

## 行政楼消防联动
行政楼消防联动
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 产品备注
1 | JTY-GD-G5T点型光电感烟火灾探测器 | 个 | 10 | 含设备、人工、材料
2 | GST-JX400接线端子箱 | 只 | 1
3 | 16镀锌铁管 | 米 | 78
4 | 1.5*2（双绞线） | 米 | 280
5 | 人工费 | 项 | 1
6 | 辅材 | 项 | 1
7 | 合 计
备注：以图纸及现场实际情况为准，包含安装、调试、税金。
Note on D2: Rui.Wang: 输入完设备数量后，请通过筛选选择此列不为空的数据。
Note on E2: Rui.Wang: 此列是产品的说明，与公司印制的标准设备清单一致，会打印到报价单上